## reporteMensual_FACTURAS
Folio | Cliente | Fecha | Concepto | Total | FECHA DE PAGO
7790 | TOYODA | 2025-01-11 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE,ACONDICIONADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, | 110200 | 26/11/2025
7791 | WALDOS | 2025-03-11 | COMPLEMENTO DE PAGO | 88007.04 | 31/10/2025
7792 | DURA | 2025-04-11 | COMPRESOR DANFOSS SCROLLA PARA SHILLER DE 80 TON. MARCA YORK 450 V PH3 DE 12 TON. TRIFASICO GAS R22 (RECONSTRUIDO) | 36656 | 15/01/2026
7793 | TOYODA | 2025-07-11 | ADECUACION EN SISTEMAS DE CONTROL ELECTRICO PARA A/C MARCA CARRIER DE 30 TONS. | 20300 | 2025-03-12
7794 | TOYODA | 2025-07-11 | MOTOR CONDENSADOR DE 1/4 HP 460 VOLT PH1 1075 RPM PARA ABANICO, CONDENSADOR A/C #32 | 5568 | 2025-03-12
7795 | TOYODA | 2025-07-11 | MOTOR CONDENSADOR DE 1/4 HP 460 VOLT PH1 1075 RPM PARA ABANICO ,,CONDENSADOR PARA A/C #1 | 5568 | 2025-03-12
7796 | TOYODA | 2025-07-11 | ADECUACION EN SISTEMAS DE CONTROL ELECTRICO DE 30 TON ,MARCA CARRIER PARA A/C #19 | 20300 | 2025-03-12
7797 | TOYODA | 2025-07-11 | TUBO LIGERO DE 19 MM | 1176.53 | 2025-03-12
7798 |  |  | C A N C E L A D O
7799 | TOYODA | 2025-07-11 | PROTECTOR DE MOTOR TRIFASICO, MONITOR DE POTENCIA PARA A/C DE EXTRUDER, KAIZEN Y MTT | 28130 | 2025-03-12
7800 | PEBAC | 2025-10-11 | COMPLEMENTO DE PAGO | 32400 | 2025-06-11
7801 | TOYODA | 2025-10-11 | COMPLEMENTO DE PAGO | 196968 | 2025-05-11
7802 | KWALU MEXICO | 2025-10-11 | COMPLEMENTO DE PAGO | 141296.4 | 2025-07-11
7803 | SILTECH | 2025-10-11 | COMPLEMENTO DE PAGO | 25077.6 | 2025-10-11
7804 | OHD | 14/11/2025 | ASPA DE 22&quot; 3 HOJAS DE CENTRO 1 1/2&quot; CARRIER | 6480 | 23/12/2025
7805 | OHD | 14/11/2025 | ASPA DE 28&quot; 4 HOJAS CENTRO DE 5/8&quot; TRANE | 13824 | 23/12/2025
7806 | TOYODA | 18/11/2025 | ADECUACION EN SISTEMAS DE CONTROL ELECTRICO DE 30 TON. PARA AIRE ACONCIDIONADO # 15 | 20300 | 2025-10-12
7807 | OHD | 18/11/2025 | INSPECCION Y REMOSION DE MOTOR DE EVAPORADOR DAÑADO EN BALEROS AIRE # 10 | 2160 | 23/12/2025
7808 | OHD | 18/11/2025 | DETECCION Y REPARACION DE FUGA EN CONDENSADOR, ASI COMO REEMPLAZO DE FILTROS DESHIDRATADOR, SISTEMA DE VACIO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE Y PUESTO EN MARCHA EN AIRE # 7 | 12420 | 23/12/2025
7809 | OHD | 18/11/2025 | *DETECCION Y REPARACION DE FUGA EN CONDENSADOR, ASI COMO REEMPLAZO DE FILTROS DESHIDRATADOR, SISTEMA DE VACIO, CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE Y PUESTO EN MARCHA AIRE #8,,*INSTALACION DE 2 MOTORES DE CONDENSADOR Y ASPAS | 16200 | 23/12/2025
7810 | OHD | 18/11/2025 | DETECCION Y CORRECCION DE FUGA REFRIGERANTE EN SISTEMA # 1 EN VALVULA DE SERVICIO EN AIRE # 4 | 7560 | 23/12/2025
7811 |  |  | C A N C E L A D O
7812 | OHD | 19/11/2025 | MANTENIMIENTO A MOTOR EVAPORADOR DE 5 HP ,INCLUYE,LIMPIEZA Y APLICACION DE BARNIS EN BOVINA ,REEM | 5400 | 23/12/2025
7813 | DECOFINMEX | 22/11/2025 | COMPLEMENTO DE PAGO | 39204 | 19/11/2025
7814 | TEC Y DISEÑO | 22/11/2025 | COMPLEMENTO DE PAGO | 6480 | 18/11/2025
7815 | WALDOS | 22/11/2025 | COMPLEMENTO DE PAGO | 6397.92 | 18/11/2025
7816 | WALDOS | 22/11/2025 | COMPLEMENTO DE PAGO | 53996.96 | 18/11/2025
7817 | TOYODA | 24/11/2025 | BOYA DE GASR410 25 LBS PARA A/C #8 Y # 7 | 4408 | 17/12/2025
7818 | TOYODA | 24/11/2025 | EMBOBINADO Y CAMBIO DE BALEROS A MOTOR, REPARACION DE MOTOR CNDENSADO | 9512 | 17/12/2025
7819 | TOYODA | 24/11/2025 | PROTECTOR DE MOTOR TRIFASICO PARA A/C DE MIXING Y EXTRUDER | 28130 | 17/12/2025
7820 | TOYODA | 24/11/2025 | ADECUACION EN SISTEMAS DE CONTROL ELECTRICO PARA A/C DE 30 TON # 14 | 20300 | 17/12/2025
7821 | TOYODA | 25/11/2025 | REHUBICACION DE RETORNO ,DE AIRE ACONDICIONADO # 28 | 36888 | 17/12/2025
7822 | TOYODA | 26/11/2026 | COMPLEMENTO DE PAGO | 110200 | 26/11/2025
7823 | WALDOS | 26/11/2025 | 5209 CAMBIO DE VENTILADORES DE TIENDA | 1512 | 19/12/2025
7824 | WALDOS | 26/11/2025 | 5202 IMPERMEABILIZACION DE TIENDA | 7776
7825 | WALDOS | 26/11/2025 | 6857 REPARACION DE MUROS ,DE TIENDA,,, | 3248 | 2025-10-12
7826 | WALDOS | 26/11/2025 | 6688 REHABILITACION DE SISTEMA DE AUDIO DE TIENDA | 2484 | 2025-05-12
7827 | WALDOS | 26/11/2025 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,5209 REYNOSA HIDALGO,CAMBIO DE BOMBA DE CARCAMO | 831.6 | 2025-05-12
7828 | WALDOS | 26/11/2025 | 3614 REPARACIONES ELECTRICAS EN TIENDA | 540 | 2025-05-12
7829 | WALDOS | 26/11/2025 | 6570 REPARACION DE AMPLIFICADOR DE TIENDA | 3024 | 2025-05-12
7830 | WALDOS | 26/11/2025 | 6468 MATERIALES DE IGUALA PREVENTIVO | 1004.4 | 2025-05-12
7831 | WALDOS | 26/11/2025 | 5208 REPARACION DE ELEVADOR DE CARGA DE TIENDA | 8208
7832 | WALDOS | 26/11/2025 | 6468 REHABILITACION DE CONTACTO ELECTRICO | 702 | 2025-05-12
7833 | WALDOS | 26/11/2025 | 5215 REHABILITACION DE SISTEMA DE AUDIO DE TIENDA | 1404 | 2025-05-12
7834 | WALDOS | 26/11/2025 | 3720 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS | 7128 | 2025-05-12
7835 | WALDOS | 26/11/2025 | 6468 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | 1728 | 2025-05-12
7836 | WALDOS | 26/11/2025 | 5204 CAMBIO DE PLAFONES DE TIENDA | 6391.6 | 2025-10-12
7837 | WALDOS | 26/11/2025 | 6570 SERVICIO DE REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA DE CFE | 4320 | 2025-05-12
7838 | WALDOS | 26/11/2025 | 5208 REPARACION DE EQUIPOS DE CARGA EN TIENDA | 7128 | 2025-05-12
7839 | WALDOS | 26/11/2025 | 6687 REUBICACION DE DESAGUE DE AIRE ACONDICIONADO | 864 | 2025-05-12
7840 | WALDOS | 26/11/2025 | 6670 CAMBIO DE PISO CERAMICO EN TIENDA | 5400 | 2025-05-12
7841 | WALDOS | 26/11/2025 | 5209 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO NUEVO (AGOSTO) | 93744
7842 | WALDOS | 26/11/2025 | 5208 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO NUEVO (OCTUBRE) | 63180 | 2025-05-12
7843 | SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 27/11/2025 | REPARACION DE FUGA EN TUBERIA EN CONDENSADORA DE AIRE CENTRAL DE 20 TON. | 1960 | 27/11/2025
7844 | WALDOS | 29/11/2025 | 6674 MATERIALES DE IGUALA PREVENTIVO | 2430
7845 | DURA | 29/11/2025 | COMPLEMENTO DE PAGO | 9512 | 27/11/2025
7846 | KWALU MEXICO | 2025-01-12 | BOYA DE GAS R 22 | 11556 | 2026-09-01
7847 | KWALU MEXICO | 2025-01-12 | INTERRUP I-LINE 3P 150A 600V | 17064 | 2026-09-01
7848 | KWALU MEXICO | 2025-01-12 | INTERRUPTOR I-LINE 3P 30 A 600V | 11664 | 2026-09-01
7849 | KWALU MEXICO | 2025-01-12 | EMBOBINADO MOTOR S/ PLACA 220V PH1 | 5616 | 2026-09-01
7850 | KWALU MEXICO | 2025-01-12 | EMBOBINADO 2 PH 3500 RPM 220 VOLTS CAMBIO BALEROS | 7452 | 2026-09-01
7851 | KWALU MEXICO | 2025-01-12 | MOTOR CONDENSADOR 1/4 HP 1100 RPM FLECHA 1/2&quot; | 6372 | 2026-09-01
7852 | TOYODA | 2025-01-12 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE,ACONDICIONADO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 | 110200 | 23/12/2025
7853 | WALDOS | 2025-05-12 | COMPLEMENTO DE PAGO | 59292 | 21/11/2025
7854 | TOYODA | 2025-05-12 | COMPLEMENTO DE PAGO | 81042.53 | 2025-03-12
7855 | OHD | 2025-05-12 | COMPRESOR RECUPERADO DE 10 TON 460 VOLT PH 3 PARA REFRIGERANTE 410, MODELO ZP104KCE-TFD-250 | 37800 | 31/12/2025
7856 | SILTECH | 2025-08-12 | COMPLEMENTO DE PAGO | 67824 | 2025-08-12
7857 | DURA | 2025-08-12 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE A/C DE SISTEMAS | 6960
7858 | WALDOS | 2025-08-12 | 5220 CAMBIO DE CHAPA DE POSTIGO DE CORTINA METALICA | 3132 | 19/12/2025
7859 | WALDOS | 2025-08-12 | PUERTAS Y VENTANAS,5201 MORELOS,CAMBIO DE CHAPAS DE PUERTA | 1728 | 19/12/2025
7860 | WALDOS | 2025-08-12 | 6570 IGUALA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 6397.92 | 19/12/2025
7861 | WALDOS | 2025-08-12 | 3611 FABRICACION DE TAPAS DE REGISTROS | 1836 | 19/12/2025
7862 | WALDOS | 2025-08-12 | 5201 CAMBIO DE INTERRUPTOR DE IRE ACONDICIONADO | 5616 | 19/12/2025
7863 | WALDOS | 2025-08-12 | 5209 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO | 2700 | 19/12/2025
7864 | WALDOS | 2025-08-12 | 6875 IGUALA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 6397.92 | 19/12/2025
7865 | WALDOS | 2025-08-12 | 5220 IGUALA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 6397.92
7866 | WALDOS | 2025-08-12 | 5202 REPARACION DE BOMBA DE AGUA | 648
7867 | WALDOS | 2025-08-12 | 5201 CAMBIO DE PISOS VINILICOS EN TIENDA | 2376 | 19/12/2025
7868 | WALDOS | 2025-08-12 | 6570 CAMBIO DE ILUMINACION DE TIENDA | 432 | 19/12/2025
7869 | WALDOS | 2025-08-12 | 5201 IGUALA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 6397.92 | 19/12/2025
7870 | WALDOS | 2025-08-12 | 6570 REPARACION DE FALLA EN MEDIA TENSION | 3780 | 19/12/2025
7871 | WALDOS | 2025-08-12 | 5202 IGUALA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 6397.92 | 19/12/2025
7872 | WALDOS | 2025-08-12 | 6490 IMPERMEABILIZACION DE TIENDA (ENERO) | 20412 | 19/12/2025
7873 | WALDOS | 2025-08-12 | 5204 IMPERMEABILIZACION DE TIENDA (ADICIONAL) | 17064
7874 | WALDOS | 2025-08-12 | 5204 RENOVACION DE PINTURA EN MOBILIARIO DE TIENDA (ADICIONAL) | 17879.4 | 19/12/2025
7875 | WALDOS | 2025-08-12 | 5215 ADECUACIONES EN ACABADOS DE TIENDA WALDOS 2.0 | 15120
7876 | WALDOS | 2025-08-12 | 6674 CONSTRUCCION DE CUARTO CONFINAMIENTO TRANSFORMADOR ,PROYECTO ESPECIAL CONTINGENCIA | 18144 | 19/12/2025
7877 | OHD | 2025-09-12 | COMPLEMENTO DE PAGO | 77760 | 14/11/2025
7878 | KWALU MEXICO | 2025-11-12 | BOYA DE GAS R22, | 6048 | 2026-09-01
7879 | KWALU MEXICO | 2025-11-12 | BOYA DE GAS R22 | 7074 | 2026-09-01
7880 | WALDOS | 2025-11-12 | COMPLEMENTO DE PAGO | 99738 | 2025-05-12
7881 | WALDOS | 2025-11-12 | COMPLEMENTO DE PAGO | 9639.6 | 2025-10-12
7882 |  |  | C A N C E L A D O
7883 | SC INSUMOS | 16/12/2025 | TUBOS GALVANIZADOS DE 4&quot; | 5156.89 | 16/12/2025
7884 | SC INSUMOS | 16/12/2025 | COMPLEMENTO DE PAGO | 5156.89 | 16/12/2025
7885 | TOYODA | 18/12/2025 | COMPLEMENTO DE PAGO | 20300 | 2025-10-12
7886 | TOYODA | 18/12/2025 | COMPLEMENTO DE PAGO | 99238 | 17/12/2025
7887 | WALDOS | 18/12/2025 | 5215 ADECUACIONES EN BAÑOS DE TIENDA (JULIO) | 22593.6
7888 | WALDOS | 18/12/2025 | 6688 SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 COMPRESORES DE AIRE ACOND. NUEVOS (ADIC) | 77004
7889 | WALDOS | 18/12/2025 | 6570 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR NUEVO DE AIRE ACONDICIONADO (ADIC) | 30726 | 2026-09-01
7890 | WALDOS | 18/12/2025 | 6468 RENOVACION DE CORTINA METALICA DE TIENDA (ADICIONAL) | 18144 | 2026-06-02
7891 | WALDOS | 18/12/2025 | 6468 IMPERMEABILIZACION DE TIENDA (OCTUBRE) | 33480 | 2026-06-02
7892 | WALDOS | 18/12/2025 | 6490 DEMOLICION DE MUROS Y ADECUACIONES EN LOCAL PARA EVITAR FILTRACIONES (ADICIONAL) | 38340
7893 | WALDOS | 18/12/2025 | 6466 IMPERMEABILIZACION DE TIENDA (OCTUBRE) | 33480 | 2026-09-01
7894 | WALDOS | 18/12/2025 | 5209 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR EN TABLERO I-LINE DE 100 AMP (ADIC) | 16740
7895 | WALDOS | 19/12/2025 | 6875 SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS METALICOS DE AIRE | 11923.2 | 13/02/2026
7896 | WALDOS | 19/12/2025 | 6688 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | 9612 | 2026-09-01
7897 | WALDOS | 19/12/2025 | 6674 MATERIALES DE IGUALA PREVENTIVO | 10422 | 2026-06-01
7898 |  |  | C A N C E L A D O
7899 | WALDOS | 19/12/2025 | 3614 CORRECCIONES ELECTRICAS EN TIENDA (PROYECTO ESPECIAL CONTINGENCIA) | 1296
7900 | WALDOS | 22/12/2025 | 6462 REPARACION DE CORTINA METALICA | 5400 | 2026-06-04
7901 | WALDOS | 22/12/2025 | 5204 MATERIALES DE IGUALA PREVENTIVO | 3132 | 2026-06-03
7902 | WALDOS | 22/12/2025 | 6875 REVISION DE CISTERNA DE TIENDA | 918 | 2026-06-03
7903 | WALDOS | 22/12/2025 | 6570 CORRECCIONES ELECTRICAS EN TIENDA (PROYECTO ESPECIAL CONTINGENCIA) | 648 | 2026-06-03
7904 | WALDOS | 22/12/2025 | 6490 HABILITACION DE SISTERNA HIDRONEUMATICO DE TIENDA | 972 | 2026-09-01
7905 | WALDOS | 22/12/2025 | 5201 CORRECCIONES ELECTRICAS EN TIENDA (PROYECTO ESPECIAL EN CONTINGENCIA) | 3996 | 2026-06-03
7906 | WALDOS | 22/12/2025 | 6490 CAMBIO DE PLAFONES DE TIENDA | 2610 | 2026-09-01
7907 | WALDOS | 22/12/2025 | 5215 REPARACION DE BASE METALICA DEL AIRE ACONDICIONADO | 6804 | 2026-06-03
7908 | WALDOS | 22/12/2025 | 5215 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO | 3942 | 2026-06-03
7909 | WALDOS | 22/12/2025 | 5215 INSTALACION DE DOS BAJADAS PLUVIALES NUEVAS | 7992 | 2026-06-04
7910 | WALDOS | 22/12/2025 | 6958 REPARACION DE PUERTAS DE ACCESO | 1728 | 2026-09-01
7911 | WALDOS | 22/12/2025 | 5208 MATERIALES DE IGUALA PREVENTIVO | 324 | 13/02/2026
7912 | WALDOS | 22/12/2025 | 6466 MATERIALES DE IGUALA PREVENTIVO | 1458 | 2026-09-01
7913 | WALDOS | 22/12/2025 | 6466 REPARACION DE AMPLIFICADOR DE TIENDA | 3132 | 2026-06-04
7914 | WALDOS | 22/12/2025 | 6857 IGUALA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 6397.92 | 13/02/2026
7915 | WALDOS | 22/12/2025 | 6857 MATERIALES DE IGUALA PREVENTIVO | 388.8 | 2026-09-01
7916 | WALDOS | 22/12/2025 | 5202 CAMBIO DE PLAFONES DE TENDA | 1020.8 | 2026-06-03
7917 | WALDOS | 22/12/2025 | 5202 CORRECCIONES ELECTRICAS EN TIENDA (PROYECTO ESPECIAL CONTINGENCIA) | 648 | 2026-09-01
7918 | WALDOS | 22/12/2025 | 5220 CAMBIO DE FUSIBLES DE REGULADOR DE VOLTAJE | 885.6 | 2026-06-04
7919 | WALDOS | 22/12/2025 | 5220 MATERIALES DE IGUALA PREVENTIVO | 1188 | 2026-06-03
7920 | WALDOS | 22/12/2025 | 5215 MANTENIMIENTO DE CORTINAS METALICAS DE TIENDA | 6264 | 13/02/2026
7921 | WALDOS | 22/12/2025 | 5209 INSTALACION DE MICROPERFORADOS EN VENTANALES DE TIENDA | 4860 | 2026-06-04
7922 | WALDOS | 22/12/2025 | 6688 MANTENIMIENTO DE IARES ACONDICIONADOS | 6048 | 13/02/2026
7923 | WALDOS | 22/12/2025 | 6688 MATERIALES DE IGUALA PREVENTIVO | 4320 | 2026-06-03
7924 | WALDOS | 22/12/2025 | 6490 PERSONAL PARA LIMPIEZA DE TIENDA POR ILUMINACION | 3240 | 2026-06-01
7925 | WALDOS | 22/12/2025 | 6687 IGUALA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 6397.92 | 13/02/2026
7926 | WALDOS | 23/12/2025 | 6570 REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA POR FALLA CFE | 8856
7927 | WALDOS | 23/12/2025 | 6958 MATERIALES DE IGUALA PREVENTIVO | 2311.2 | 13/02/2026
7928 | WALDOS | 23/12/2025 | 5201 CAMBIO DE CHAPA DE PUERTA | 864 | 2026-09-01
7929 | WALDOS | 23/12/2025 | 3611 FABRICACION DE MESA PARA COMEDOR | 3888 | 13/02/2026
7930 | WALDOS | 23/12/2025 | 6670 CAMBIO DE PISOS CERAMICOS EN TIENDA | 3024 | 2026-06-03
7931 | WALDOS | 23/12/2025 | 6670 IGUALA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 6397.92 | 13/02/2026
7932 | WALDOS | 23/12/2025 | 6462 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES PARA ESTACIONAMIENTO | 7776 | 2026-06-04
7933 | WALDOS | 23/12/2025 | 6462 REPARACION DE FUGA DE AGUA | 1296 | 13/02/2026
7934 | WALDOS | 23/12/2025 | 6462 MATERIALES DE IGUALA PREVENTIVO | 1166.4 | 2026-06-03
7935 | WALDOS | 23/12/2025 | 6490 CORRECCIONES ELECTRICAS EN TIENDA (PROYECTO ESPECIAL CONTINGENCIA) | 2808 | 2026-09-01
7936 |  |  | C A N C E L A D O
7937 | WALDOS | 23/12/2025 | 6490 IGUALA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 6397.92 | 2026-06-04
7938 | WALDOS | 23/12/2025 | 6570 CAMBIO DE LLAVE DE LAVABO | 756 | 2026-06-03
7939 | WALDOS | 23/12/2025 | COMPLEMENTO DE PAGO | 105614.28 | 19/12/2025
7940 | TOYODA | 26/12/2025 | COMPLEMENTO DE PAGO | 110200 | 23/12/2025
7941 | OHD | 26/12/2025 | COMPLEMENTO DE PAGO | 64044.2 | 23/12/2025
7942 | WALDOS | 26/12/2025 | COMPLEMENTO DE PAGO | 101689.92 | 24/12/2025
7943 | WALDOS | 26/12/2025 | EQUIPO DE AUTOMATIZACION | 13920
7944 |  |  | C A N C E L A D O
7945 |  |  | C A N C E L A D O
7946 |  |  | C A N C E L A D O
7947 |  |  | C A N C E L A D O
7948 | WALDOS | 27/12/2025 | 6462 ADECUACIONES EN INSTALACIONES HIDRAULICAS DE TIENDA | 52380 | 19/03/2026
7949 | WALDOS | 27/12/2025 | 5215 RENOVACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 10800
7950 | WALDOS | 27/12/2025 | 6958 IMPERMEABILIZACION DE TIENDA | 20412
7951 | DURA | 30/12/2025 | COMPLEMENTO DE PAGO | 15660 | 30/12/2025
7952 | OHD | 31/12/2025 | COMPLEMENTO DE PAGO | 37800 | 31/12/2025
7953 | TOYODA | 2026-02-01 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE,ACONDICIONADO DEL MES DE ENERO DE 2026, | 110200 | 21/01/2026
7954 | SIGMA | 2026-03-01 | FLUXOMETRO DE MANIJA WC 32/38 mm 110-WC-4.8 | 10638 | 2026-09-01
7955 | DECOFINMEX | 2026-05-01 | COMPLEMENTO DE PAGO | 39204 | 2026-05-01
7956 | SILTECH | 2026-05-01 | REPARACION DE BASE CLIMA # 2 | 21060 | 2026-09-02
7957 | SILTECH | 2026-05-01 | REPARACION DE FUGA A/C CLIMA CAFETERIA | 7560 | 2026-09-02
7958 | TOYODA | 2026-05-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COMPLETA EN AREA DE EXPANSION P/A/C # 22, | 20880 | 27/01/2026
7959 | KWALU MEXICO | 13/01/2026 | MINISPLIT 2 TON MIRAGE, | 17820 | 2026-06-02
7960 |  |  | C A N C E L A D O
7961 | KWALU MEXICO | 13/01/2026 | MTTO MOTOR GRISLY 5 HP | 9180 | 2026-06-02
7962 | KWALU MEXICO | 13/01/2026 | MOTOR CONDENSADOR DE 1/4 HP 460 V | 8748 | 2026-06-02
7963 | KWALU MEXICO | 13/01/2026 | BOYA DE GAS R-22 | 5508 | 2026-06-02
7964 | KWALU MEXICO | 13/01/2026 | MTTO MOTOR SIN PLACA 2 HP,MAINTENANCE | 7452 | 2026-06-02
7965 | SC INSUMOS | 14/01/2026 | ESPIRODUCTO DE 6&quot; CAL 28 | 2857.14 | 14/01/2026
7966 | KWALU MEXICO | 14/01/2026 | COMPLEMENTO DE PAGO | 72846 | 2026-09-01
7967 | SIGMA | 14/01/2026 | COMPLEMENTO DE PAGO | 10638 | 2026-09-01
7968 | WALDOS | 14/01/2026 | COMPLEMENTO DE PAGO | 71346 | 2026-06-01
7969 | WALDOS | 14/01/2026 | COMPLEMENTO DE PAGO | 85294.8 | 2026-09-01
7970 | TOYODA | 14/01/2026 | SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA P/ CANALIZACION DE TUBERIA P/ DESCARGA DE VAPOR | 195098.95 | 2026-04-02
7971 | TOYODA | 14/01/2026 | SUMINISTRO DE REJILLA LINEAL DE 3 IN X 4FT DE ALUMINIO COLOR BLANCO BRILLANTE | 7308 | 2026-04-02
7972 | TOYODA | 14/01/2026 | ADECUACION PARA INYECCION DEL AIRE # 32 | 37990 | 2026-04-02
7973 | TECNOLOGICO | 20/01/2026 | CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO OSTION, MARCA BEREL | 11250 | 23/01/2026
7974 | OHD | 21/01/2026 | FILTROS DE 16 * 25 * 2 | 39476.16 | 13/02/2026
7975 | TECNOLOGICO | 23/01/2026 | TRABAJO DE PINTURA EN INTERIOR DE EDIFICIO &quot;Y&quot;,INCLUYE 14 AULAS,PASILLO CENTRAL ,PASILLO LATERALES EN COLOR BLANCO OSTION,FACHADA PRINCIPAL EN COLOR ORIGINAL | 29000 | 27/01/2026
7976 |  |  | C A N C E L A D O
7977 | DURA | 27/01/2026 | COMPLEMENTO DE PAGO | 36656 | 15/01/2026
7978 | TOYODA | 27/01/2026 | SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA P/LA CANALIZACION DE TUBERIA P/ DE CARGAS DE VAPOR | 128670.91 | 18/02/2026
7979 | TOYODA | 27/01/2026 | COMPLEMENTO DE PAGO | 110200 | 21/01/2026
7980 | TECNOLOGICO | 27/01/2026 | LIMPIEZA DE DUCTOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN GIMNACIO | 5000 | 28/01/2026
7981 | TECNOLOGICO | 29/01/2026 | COMPLEMENTO DE PAGO | 11250 | 23/01/2026
7982 | TECNOLOGICO | 29/01/2026 | COMPLEMENTO DE PAGO | 5000 | 28/01/2026
7983 | TOYODA | 29/01/2026 | COMPLEMENTO DE PAGO | 20880 | 27/01/2026
7984 | TOYODA | 30/01/2026 | ADECUACION EN SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO PARA A/C DE 30 TON. | 20300 | 26/02/2026
7985 | TOYODA | 30/01/2026 | SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE VALVULA CHECK | 65076 | 26/02/2026
7986 | TOYODA | 30/01/2026 | SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE TRINCHERA P/ COM. DE TUBERIA | 133705.77 | 26/02/2026
7987 | TOYODA | 30/01/2026 | INSTALACION Y MANO DE OBRA DE TUBERIA GALVANIZADA DE 3&quot; | 18328 | 26/02/2026
7988 | KWALU MEXICO | 2026-03-02 | BOYA DE GAS R-22 | 17820 | 20/02/2026
7989 | KWALU MEXICO | 2026-03-02 | EMBOBINADO Y CAMBIO BALERO P66SR364 1.5 HP 115 VAC 15 AMPS | 9936 | 20/02/2026
7990 | KWALU MEXICO | 2026-03-02 | STAS FILTRO 2 PIEDRA 1 3/8 SOL | 8532 | 20/02/2026
7991 | TOYODA | 2026-03-02 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE,ACONDICIONADO DEL MES DE FEBRERO DE 2026 | 110200 | 26/02/2026
7992 | WALDOS | 2026-04-02 | 5201 FABRICACION DE PUERTAS ABATIBLES NUEVAS (ENE) | 37746 | 30/01/2026
7993 | WALDOS | 2026-04-02 | 5202 FABRICACION DE PUERTAS ABATIBLES NUEVAS (ENE) | 37746
7994 | WALDOS | 2026-04-02 | 6875 IGUALA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 6397.92 | 30/01/2026
7995 | WALDOS | 2026-04-02 | 5201 IGUALA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 6397.92
7996 | WALDOS | 2026-04-02 | 5208 IGUALA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 6397.92
7997 | WALDOS | 2026-04-02 | 6857 IGUALA MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 6397.92
7998 | WALDOS | 2026-04-02 | 6674 IGUALA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 6397.92
7999 | WALDOS | 2026-04-02 | 6467 CAMBIO DE LLANTAS DE CARRITOS DE TIENDA | 11691
8000 | WALDOS | 2026-04-02 | 6857 CORRECCIONES ELECTRICAS POR AUDITORIA | 648 | 2026-06-04
8001 | WALDOS | 2026-04-02 | 6688 REPARACION DE BOMBA DE AGUA | 1026 | 2026-06-04
8002 | WALDOS | 2026-04-02 | 6570 CORRECCIONES ELECTRICAS POR AUDITORIA | 864 | 2026-06-04
8003 | WALDOS | 2026-04-02 | 6570 REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TIENDA | 648 | 2026-06-04
8004 | WALDOS | 2026-04-02 | 6670 REPARACION DE BACHE DE ESTACIONAMIENTO | 2700
8005 | WALDOS | 2026-04-02 | 6467 IGUALA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 6397.92
8006 | WALDOS | 2026-04-02 | 6490 REPARACION DE REFRIGERADOR DE TIENDA | 1620
8007 | WALDOS | 2026-04-02 | 6490 CAMBIO DE PLAFONES DE TIENDA | 1148.4
8008 | WALDOS | 2026-04-02 | 5202 REPARACION DE FUGA DE AGUA | 864
8009 | WALDOS | 2026-04-02 | 5202 CAMBIO DE PLAFONES DE TIENDA | 893.2
8010 | WALDOS | 2026-04-02 | 5202 CORRECCIONES ELECTRICAS POR AUDITORIA | 1296
8011 | WALDOS | 2026-04-02 | 5202 FABRICACION DE TAPA METALICA PARA CISTERNA | 2484
8012 | WALDOS | 2026-04-02 | 6875 REPARACION DE REFRIGERADOR DE TIENDA | 2376
8013 | WALDOS | 2026-04-02 | 6688 CAMBIO DE PRESURIZADOR DE SISTEMA HIDRAULICO | 1890
8014 | WALDOS | 2026-04-02 | 6688 CAMBIO DE MEZCLADORA DE LAVABO | 1296
8015 | WALDOS | 2026-04-02 | 6584 CORRECCIONES ELECTRICAS POR AUDITORIA | 864
8016 | WALDOS | 2026-04-02 | 6584 REUBICACION DE MINISPLIT POR PANELES SOLARES | 2484
8017 | WALDOS | 2026-04-02 | 5208 CAMBIO DE CHAPAS DE TIENDA | 1242
8018 | WALDOS | 2026-04-02 | 5209 CAMBIO DE ILUMINACION DE TIENDA | 1188
8019 | WALDOS | 2026-04-02 | 5220 REPARACION DE MUEBLE DE CAJA | 1080
8020 | WALDOS | 2026-04-02 | 6670 CAMBIO DE ILUMINACION DE TIENDA | 1036.8
8021 | WALDOS | 2026-04-02 | 6468 CORRECCIONES ELECTRICAS POR AUDITORIA | 1512
8022 | WALDOS | 2026-04-02 | 6857 REPARACION DE ANUNCIO LUMINOSO | 864
8023 | WALDOS | 2026-04-02 | 6857 CAMBIO DE ILUMINACION DE TIENDA | 1393.2
8024 | WALDOS | 2026-04-02 | 6674 CAMBIO DE ILUMINACION DE TIENDA | 2592
8025 | WALDOS | 2026-04-02 | 6688 REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TIENDA | 3780
8026 | WALDOS | 2026-04-02 | 5208 REPARACION DE FUGA EN TUBERIA DE TINACO | 864
8027 | WALDOS | 2026-04-02 | 3720 CORRECCIONES ELECTRICAS POR AUDITORIA | 3240
8028 | WALDOS | 2026-04-02 | 6584 CAMBIO DE ILUMINACION DE TIENDA | 2354.4
8029 | WALDOS | 2026-04-02 | 5201 REPARACION DE REFRIGERADOR DE TIENDA | 3931.2
8030 | WALDOS | 2026-04-02 | 5208 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO | 3780
8031 | WALDOS | 2026-04-02 | 5209 CORRECCIONES ELECTRICAS POR AUDITORIA | 1296
8032 | WALDOS | 2026-04-02 | 5201 RETIRO DE LETRAS ELECZION DE PECERA | 2700
8033 | WALDOS | 2026-04-02 | 5208 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | 2052
8034 | WALDOS | 2026-04-02 | 6466 CAMBIO DE ILUMINACION DE TIENDA | 583.2
8035 | TOYODA | 2026-07-02 | SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE VALVULA DE 3&quot; DE ACERO INOXIDABLE | 69453.77 | 2026-04-03
8036 | TOYODA | 2026-07-02 | SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA CANALIZACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE VAPOR | 108818.32 | 2026-04-03
8037 | TOYODA | 2026-07-02 | SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE VALVULA CHECK PARA CONEXION DE AGUA | 37418.42 | 2026-04-03
8038 | WALDOS | 2026-07-02 | COMPLEMENTO DE PAGO | 55080 | 30/01/2026
8039 | SILTECH | 2026-09-02 | COMPLEMENTO DE PAGO | 28620 | 2026-09-02
8040 | WALDOS | 2026-10-02 | COMPLEMENTO DE PAGO | 51624 | 2026-06-02
8041 | KWALU MEXICO | 2026-10-02 | COMPLEMENTO DE PAGO | 48708 | 2026-06-02
8042 | KWALU MEXICO | 2026-10-02 | MTTO CORRECTIVO SOUTHWORTH | 2052 | 20/02/2026
8043 | KWALU MEXICO | 2026-10-02 | BOYA DE GAS R-22 | 12214.8 | 20/02/2026
8044 | KWALU MEXICO | 2026-10-02 | MOTOR CONDENSADOR 3/4 HP 460 V | 7128 | 20/02/2026
8045 | TOYODA | 2026-10-02 | COMPLEMENTO DE PAGO | 240396.95 | 2026-04-02
8046 | TECNOLOGICO | 2026-12-02 | COMPLEMENTO DE PAGO | 29000 | 27/01/2026
8047 | OHD | 14/02/2026 | COMPLEMENTO DE PAGO | 39476.16 | 13/02/2026
8048 | PEBAC | 17/02/2026 | TRABAJO DE REHUBICACION DE MINISPLIT DE 2 TON. | 15120 | 20/03/2026
8049 | TOYODA | 18/02/2026 | COMPLEMENTO DE PAGO | 128670.91 | 18/02/2026
8050 | SC INSUMOS | 18/02/2026 | ESPIRODUCTO GALVANIZADO DE 6&quot; DE DIAMETRO | 2900.45 | 18/02/2026
8051 | WALDOS | 23/02/2026 | 6466 PINTURA DE MOBILIARIO DE TIENDA | 11377.8
8052 | WALDOS | 23/02/2026 | 6857 REPARACION DE MUROS Y TECHO DE PLAFON | 12980.4
8053 | WALDOS | 23/02/2026 | 6570 REHABILITACION DE PUERTA DE ACCESO | 10260
8054 | WALDOS | 23/02/2026 | 6857 LIMPIEZA PROFUNDA POR PLAGA DE ROEDORES | 19488
8055 | WALDOS | 23/02/2026 | 6670 IGUALA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 6397.92
8056 | WALDOS | 23/02/2026 | 6467 RESANE DE MURO DE TIENDA | 1392
8057 | WALDOS | 23/02/2026 | 6958 CAMBIO DE ILUMINACION DE TIENDA | 2646
8058 | WALDOS | 23/02/2026 | 6468 IGUALA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 6397.92
8059 | WALDOS | 23/02/2026 | 3614 ARMADO DE RACKS EN BODEGA | 3240
8060 | WALDOS | 23/02/2026 | 6462 ARMADO DE RACKS EN BODEGA | 3434.4
8061 | WALDOS | 23/02/2026 | 6490 IGUALA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 6397.92
8062 | WALDOS | 23/02/2026 | 6466 IGUALA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 6397.92
8063 | WALDOS | 23/02/2026 | 6490 REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TIENDA | 648
8064 | WALDOS | 23/02/2026 | 5215 ARMADO DE RACKS EN BODEGA | 3240
8065 | WALDOS | 23/02/2026 | 6584 IGUALA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 6397.92
8066 | WALDOS | 23/02/2026 | 5209 IGUALA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 6397.92
8067 | WALDOS | 23/02/2026 | 5204 IGUALA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 6397.92
8068 | WALDOS | 23/02/2026 | 5209 CAMBIO DE ILUMINACION DE TIENDA | 2160
8069 | WALDOS | 24/02/2026 | 6570 REHABILITACION DE PUERTA DE ACCESO | 10260
8070 | PEBAC | 24/02/2026 | TRABAJO DE DESINSTALAR Y BAJAR EVAPORADOR | 23760 | 26/03/2026
8071 | WALDOS | 26/02/2026 | COMPLEMENTO DE PAGO | 51248.16 | 13/02/2026
8072 | KWALU MEXICO | 26/02/2026 | COMPLEMENTO DE PAGO | 57682.8 | 20/02/2026
8073 | TOYODA | 26/02/2026 | COMPLEMENTO DE PAGO | 347609.77 | 26/02/2026
8074 | KWALU MEXICO | 2026-03-03 | MTTO CORRECTIVO SOUTHWOR,1 HP 3450 RPM 115/230 VOLTS | 2700 | 27/03/2026
8075 | TOYODA | 2026-03-03 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE,ACONDICIONADO DEL MES DE MARZO DE 2026 | 110200 | 18/03/2026
8076 |  |  | C A N C E L A D O
8077 | SILTECH | 2026-03-03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL A/C Y MINISPLIT | 48600 | 13/04/2026
8078 | WALDOS | 2026-06-03 | 6875 SERVICIO DE PLOMERIA EN TIENDA | 1620
8079 | WALDOS | 2026-06-03 | 6670 CAMBIO DE ILUMINACION DE TIENDA | 1576.8
8080 | WALDOS | 2026-06-03 | 6570 DESASOLVE DE DRENAJE DE TIENDA | 2268
8081 | WALDOS | 2026-06-03 | 6670 CONSTRUCCION DE RAMPA | 3480
8082 | WALDOS | 2026-06-03 | 6468 CAMBIO DE CHAPA DE CORTINA METALICA | 1620
8083 | WALDOS | 2026-06-03 | 6857 LIMPIEZA PROFUNDA EN PISO DE VENTA POR FAUNA | 6032
8084 | WALDOS | 2026-06-03 | 6875 REVISION DE BOMBA DE AGUA DE TIENDA | 648
8085 | WALDOS | 2026-06-03 | 5204 NIVELACION DE SUSPENSION DE PLAFONES DE TIENDA | 1740
8086 | WALDOS | 2026-06-03 | 3611 IGUALA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1ERA | 5940
8087 | WALDOS | 2026-06-03 | 6570 REPARACIONES ELECTRICAS EN TIENDA | 648
8088 | WALDOS | 2026-06-03 | 5204 REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN OFICINA | 918
8089 | WALDOS | 2026-06-03 | 5201 CAMBIO DE SANITARIO DE BAÑO DE MUJERES | 3780
8090 | WALDOS | 2026-06-03 | 5215 IGUALA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1 ERA | 6397.92
8091 | WALDOS | 2026-06-03 | 6688 SERVICIO DE PLOMERIA EN TIENDA | 918
8092 | WALDOS | 2026-06-03 | 5208 CAMBIO DE ILUMINACION DE TIENDA | 97.2
8093 | WALDOS | 2026-06-03 | 5215 SERVICIO DE PLOMERIA EN TIENDA | 864
8094 | WALDOS | 2026-06-03 | 5215 CAMBIO DE ILUMINACION DE TIENDA | 291.6
8095 | WALDOS | 2026-06-03 | 6490 REPARACION DE PUERTAS DE ACCESO | 1944
8096 | WALDOS | 2026-06-03 | 5209 CAMBIO DE ILUMINACION DE TIENDA | 1674
8097 | WALDOS | 2026-06-03 | 6490 REPARACION DE PLAFON EN PISO DE VENTA | 2320
8098 | WALDOS | 2026-06-03 | 5204 SERVICIO DE PLOMERIA EN TIENDA | 1836
8099 | WALDOS | 2026-06-03 | 6670 CAMBIO DE ILUMINACION EN TIENDA | 194.4
8100 | WALDOS | 2026-06-03 | 5215 REPARACION DE MUROS DE TABLAROCA EN PISO DE VENTA | 4060
8101 | WALDOS | 2026-06-03 | 5209 CAMBIO DE ILUMINACION DE TIENDA | 1188
8102 | WALDOS | 2026-06-03 | 6674 CAMBIO DE ILUMINACION EN TIENDA | 1134
8103 | WALDOS | 2026-06-03 | 5208 IGUALA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1ERA | 6397.92
8104 | WALDOS | 2026-06-03 | 6688 CAMBIO DE ILUMINACION EN TIENDA | 4536
8105 | WALDOS | 2026-06-03 | 6670 REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS | 7560
8106 | WALDOS | 2026-06-03 | 6857 ADECUACIONES DE ACABADOS EN BAÑO Y COMEDOR | 1392
8107 | WALDOS | 2026-06-03 | 3720 ADECUACIONES EN ACABADOS DE FACHADA DE TIENDA | 5220
8108 | WALDOS | 2026-06-03 | 6462 CAMBIO DE ILUMINACION EN TIENDA | 1425.6
8109 | WALDOS | 2026-06-03 | 6490 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | 1296
8110 | PEBAC | 2026-09-03 | FILTRO METALICO 18 3/4 * 22 3/4 * 1 3/4 | 8942.4 | 2026-09-04
8111 | DURA | 2026-09-03 | INSTALACION DE COMPRESOR EN EL SISTEMA 2 DEL CHILLER DE 80 TON. | 46440
8112 |  |  | C A N C E L A D O
8113 | TOYODA | 2026-10-03 | COMPLEMENTO DE PAGO | 215690.51 | 2026-04-03
8114 | TECNOLOGICO | 2026-11-03 | MINISPLIT DE 2 TON. MIRAGE XLIFE F/D/C 220 VOLT REFRIGERANTE 410 , | 65100 | 13/03/2026
8115 | TECNOLOGICO | 2026-11-03 | MINISPLIT DE 2 TON. MIRAGE XLIFE F/D/C 220 VOLT REFRIGERANTE 410 , | 10850 | 13/03/2026
8116 |  |  | C A N C E L A D O
8117 | TECNOLOGICO | 14/03/2026 | COMPLEMENTO DE PAGO | 10850 | 13/03/2026
8118 | TECNOLOGICO | 14/03/2026 | COMPLEMENTO DE PAGO | 65100 | 13/03/2026
8119 | TECNOLOGIA Y DISE&OS HIGOH | 14/03/2026 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT MIRAGE XLIFE 2 TON 220V R410 ,SERIE,CLC261J56032500046,,GARANTIA:,3 AÑOS EN COMPRESOR | 17280 | 27/03/2026
8120 | KWALU MEXICO | 17/03/2026 | IMPERMEABILIZANTE IMPAC LATA 19 KGS | 2592 | 2026-10-04
8121 | KWALU MEXICO | 17/03/2026 | MTS. DE PLASTICO CRISTAL # 8 | 3412.8 | 2026-10-04
8122 | KWALU MEXICO | 17/03/2026 | EMBOBINADO DE MOTOR 2.2 KW 110,30 AMPS 1700 RPM | 8316 | 2026-10-04
8123 | PEBAC | 17/03/2026 | MTTO Y REP DE EVAPORADOR Mc YORK 20 TON | 45360 | 16/04/2026
8124 |  |  | C A N C E L A D O
8125 | TOYODA | 18/03/2026 | BOYA DE GAS R410 P/ REPARACION DE FUGA A/C # 27 | 6217.6 | 2026-08-04
8126 | TOYODA | 18/03/2026 | FABRICACION E INSTALACION DE CHAROLA DE CONDENSADO P/A/C 25 | 10324 | 2026-08-04
8127 | TOYODA | 18/03/2026 | FILTROS METALICOS 20 * 20 * 2 | 12992 | 2026-08-04
8128 | TOYODA | 18/03/2026 | TRABAJO P/ INSULACION DE DUCTO DE INYECION DE CONDENSACION DE A/C #9 EXT 3 | 30740 | 2026-08-04
8129 | TOYODA | 18/03/2026 | MANDRIL DE ACERO INOX ,APLICACION DE ELECTRO P/CUBRIR DAÑO EN PULIDO MANDRIL | 144554.56 | 2026-08-04
8130 | SILTECH | 18/03/2026 | CAPACITOR 50 MICROFARADIOS EN 440 VOLT | 3132 | 13/04/2026
8131 | WALDOS | 20/03/2026 | COMPLEMENTO DE PAGO | 30915.2 | 2026-06-03
8132 | TOYODA | 20/03/2026 | COMPLEMENTO DE PAGO | 110200 | 18/03/2026
8133 | PEBAC | 20/03/2026 | COMPLEMENTO DE PAGO | 15120 | 2026-09-03
8134 | WALDOS | 20/03/2026 | COMPLEMENTO DE PAGO | 52380 | 19/03/2026
8135 | TECNOLOGICO | 20/03/2026 | ACABADO EN MUROS Y FACHADA DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO, ASI COMO TRABAJO DE ROTULO EN ACCESO PRINCIPAL | 6200 | 24/03/2026
8136 | PROCON | 26/03/2026 | MANTENIMIENTO Y REPARACION A A/C,REPORTES No.,3590, 3580, 3539, 3328 | 5184 | 27/03/2026
8137 | WALDOS | 28/03/2026 | 6466 CAMBIO DE ILUMINACION DE TIENDA | 2235.6
8138 | WALDOS | 28/03/2026 | 6688 CAMBIO DE ILUMINACION DE TIENDA | 5076
8139 | WALDOS | 28/03/2026 | 6857 LIMPIEZA PROFUNDA POR PLAGA DE ROEDORES | 6032
8140 |  |  | C A N C E L A D O
8141 | WALDOS | 28/03/2026 | 6674 ARMADO DE RACKS EN BODEGA | 3240
8142 | WALDOS | 28/03/2026 | 6466 REVISION DE CORTINA METALICA DE TIENDA | 648
8143 | WALDOS | 28/03/2026 | 6584 REPARACION DE PUERTA DE EMERGENCIA DE TIENDA | 3996
8144 | WALDOS | 28/03/2026 | 3720 IGUALA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1era | 6397.92
8145 | WALDOS | 28/03/2026 | 5208 REPARACION DE FUGA DE AGUA EN SANITARIO | 648
8146 | WALDOS | 28/03/2026 | 3720 INSTALACION DE TAPAS DE REGISTROS ELECTRICOS | 1080
8147 | WALDOS | 28/03/2026 | 6584 CAMBIO DE ILUMINACION DE TIENDA | 583.2
8148 | WALDOS | 28/03/2026 | 6570 REPARACION DE HOYOS EN MUROS | 3248
8149 | WALDOS | 28/03/2026 | 6687 IGUALA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1 era | 6397.92
8150 | PEBAC | 30/03/2026 | COMPLEMENTO DE PAGO | 23760 | 26/03/2026
8151 | KWALU MEXICO | 30/03/2026 | COMPLEMENTO DE PAGO | 2700 | 27/03/2026
8152 | PROCON | 30/03/2026 | COMPLEMENTO DE PAGO | 5184 | 27/03/2026
8153 | TEC Y DISEÑOS | 30/03/2026 | COMPLEMENTO DE PAGO | 17280 | 27/03/2026
8154 | TECNOLOGICO | 30/03/2026 | COMPLEMENTO DE PAGO | 6200 | 24/03/2026
8155 | WALDOS | 30/03/2026 | 5208 IMPERMEABILIZACION DE TIENDA (FEBRERO) | 26244
8156 | SACRAMENTO FLORES RODRIGUEZ | 31/03/2026 | MARCA NISSAN VERSA SENSE T/M A/A AÑO 2025, COLOR BLANCO, N° DE SERIE 3N1CN8AE7SK609818 N° DE MOTOR HR16305782P CLAVE VEH 0044723 | 165000 | 31/03/2026
8157 | TOYODA | 2026-01-04 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL MES DE ABRIL DE 2026, | 110200
8158 | SILTECH | 2026-01-04 | EMBOBINADO Y CAMBIO DE BALERO A MOTOR DAYTON DE 10 HP A 1760 RPM | 18144
8159 | KWALU MEXICO | 2026-06-04 | REPARACION DE COMPRESOR SEMIHERMETICO 15 TON. 460 VOLTS | 38016 | 24/04/2026
8160 |  |  | C A N C E L A D O
8161 |  |  | C A N C E L A D O
8162 |  |  | C A N C E L A D O
8163 |  |  | C A N C E L A D O
8164 |  |  | C A N C E L A D O
8165 |  |  | C A N C E L A D O
8166 | WALDOS | 2026-07-04 | 3614 IGUALA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1er TRIM | 6397.92
8167 | WALDOS | 2026-07-04 | 6688 IGUALA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1er TRIM | 6397.92
8168 | WALDOS | 2026-07-04 | 5220 IGUALA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1er TRIM | 6397.92
8169 | WALDOS | 2026-07-04 | 6958 IGUALA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1er TRIM | 6397.92
8170 | WALDOS | 2026-07-04 | 6462 IGUALA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1er TRIM | 6397.92
8171 | WALDOS | 2026-07-04 | 5201 CAMBIO DE SANITARIO DE TIENDA | 4536
8172 | OHD | 2026-09-04 | ASPA DE 22&quot; 3 HOJAS, DE CENTRO 1 1/2&quot; CARRIER | 7128 | 24/04/2026
8173 | TOYODA | 13/04/2026 | COMPLEMENTO DE PAGO | 204828.16 | 2026-08-04
8174 | WALDOS | 13/04/2026 | COMPLEMENTO DE PAGO | 39629.52 | 2026-06-04
8175 | PEBAC | 13/04/2026 | COMPLEMENTO DE PAGO | 8942.4 | 2026-09-04
8176 | KWALU MEXICO | 13/04/2026 | COMPLEMENTO DE PAGO | 14320.8 | 2026-10-04
8177 | SILTECH | 13/04/2026 | COMPLEMENTO DE PAGO | 51732 | 13/04/2026
8178 | PEBAC | 14/04/2026 | FABRICACION E INSTALACION DE DUCTO DE AIRE AC Y BAJADA | 47844
8179 | TOYODA | 14/04/2026 | EMBOBINADO Y CAMBIO DE BALEROS A MOTOR DE 7.5 KW | 17632
8180 | PROCON | 16/04/2026 | REHUBICACION DE MINISPLIT DE 2 TON,,INCLUYE,KIT DE INSTALACION ,MANTENIMIENTO,SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO | 7560
8181 | PEBAC | 20/04/2026 | SERVICIO DE PLATAFORMA P/DUCTOS DE 8 MTS DE ALTURA | 7560
8182 | KWALU MEXICO | 20/04/2026 | PORRON DE ACEITE ULTRA COOLANT | 16848
8183 | KWALU MEXICO | 20/04/2026 | SEPARADOR DE ACEITE | 32957.98
8184 | KWALU MEXICO | 20/04/2026 | PORRON DE ACEITE ULTRA COOLANT | 16848
8185 | PEBAC | 20/04/2026 | COMPLEMENTO DE PAGO | 45360 | 16/04/2026